## Sheet1
Sample ID | Species | Temperature | Days | Repeat | [7 empty] | Integrated peak area (EIC 402.285) | Myriocin concentration (ug/mL) - Diluted sample (1:100) | Myriocin concentration sample in 100 mg of cell palett (ug/mL)
CGG-III-13A | I.sinclairii | 25°C | 24 | 1 | 0.309 | 12.573 | 12.882 | 35 | 20620.5 | 20624.1 | 3.6 | 332401.02 | 0.1289 | 12.89 | I sinclari | [5 empty] | mycelia sterilia
CGG-III-13B | I.sinclairii | 25°C | 24 | 2 | 0.261 | 12.775 | 13.036 | 38 | 20775.9 | 20779.5 | 3.6 | 332193.99 | 0.12883 | 12.8831 | 25 °C | 37 °C | 25 °C | 37 °C | 25 °C | 37 °C | 37 °C | 45°C | 37°C | 45°C | 37°C | 45°C
CGG-III-13C | I.sinclairii | 25°C | 24 | 3 | 0.311 | 12.598 | 12.909 | 35 | 20707.9 | 20711.6 | 3.7 | 1146602.55 | 0.4003 | 40.03 | 21.9344 | 12.7928 | 2.1576 | 1.5632 | 1.7024 | 0.72964 | 92.8934 | 64.0091 | 5.0023 | 7.9456 | 3.9487 | 1.6771
CGG-III-13D | I.sinclairii | 37°C | 24 | 1 | 0.382 | 12.493 | 12.875 | 24 | 20477.6 | 20478.5 | 0.9 | 231685.74 | 0.095328 | 9.5328 | 15.6713 | 2.9145 | 1.9268 | 0.53017 | 0.45725 | 0.12129 | 7.7074 | 10.6784 | 1.1527 | 0.76595 | 0.85046 | 1.1356
CGG-III-13E | I.sinclairii | 37°C | 24 | 2 | 0.351 | 12.592 | 12.943 | 19 | 20776 | 20776.7 | 0.7 | 400089.48 | 0.15146 | 15.1462
CGG-III-13F | I.sinclairii | 37°C | 24 | 3 | 0.316 | 12.513 | 12.829 | 24 | 20739.5 | 20740.2 | 0.7 | 356682.46 | 0.13699 | 13.6993 | I sinclari | [5 empty] | mycelia sterilia
CGG-III-13G | M.sterilia | 37°C | 24 | 1 | 0.231 | 12.497 | 12.728 | 30 | 20614.6 | 20621 | 6.4 | 2746810.23 | 0.9337 | 93.3703 | 25°C | 37°C | 25°C | 37°C | 25°C | 37°C | 37°C | 45°C | 37°C | 45°C | 37°C | 45°C
CGG-III-13H | M.sterilia | 37°C | 24 | 2 | 0.245 | 12.841 | 13.086 | 30 | 20772.8 | 20775.3 | 2.5 | 2956237.96 | 1.0035 | 100.3512 | 12.8865 | 12.7928 | 2.1576 | 1.5632 | 1.7024 | 0.72964 | 92.8934 | 64.0091 | 5.0023 | 7.9456 | 3.9487 | 1.6771
CGG-III-13I | M.sterilia | 37°C | 24 | 3 | 0.176 | 12.786 | 12.962 | 30 | 20581.8 | 20591.1 | 9.3 | 2494460.69 | 0.84959 | 84.9586 | 0.0048797 | 2.9145 | 0.45725 | 0.53017 | 2.3866 | 0.12129 | 7.7074 | 10.6784 | 1.1527 | 0.76595 | 0.85046 | 1.1356
CGG-III-13J | M.sterilia | 45°C | 24 | 1 | 0.161 | 12.84 | 13.001 | 14 | 20629.9 | 20632.2 | 2.3 | 1780367.12 | 0.61156 | 61.1555
CGG-III-13K | M.sterilia | 45°C | 24 | 2 | 0.106 | 12.55 | 12.656 | 5 | 20529 | 20531.9 | 2.9 | 2220434.37 | 0.75824 | 75.8244 | [11 empty] | µ
CGG-III-13L | M.sterilia | 45°C | 24 | 3 | 0.157 | 12.542 | 12.699 | 10 | 20687.7 | 20690 | 2.3 | 1597124.54 | 0.55047 | 55.0474
CGG-III-13A_broth | I.sinclairii | 25°C | 24 | 1 | 0.309 | 12.573 | 12.882 | 35 | 2.5 | 17.5 |  | 684346.24 | 0.17119 | 1.7119
CGG-III-13B_broth | I.sinclairii | 25°C | 24 | 2 | 0.261 | 12.775 | 13.036 | 38 | 1 | 19 |  | 1049820.05 | 0.26256 | 2.6256
CGG-III-13C_broth | I.sinclairii | 25°C | 24 | 3 | 0.311 | 12.598 | 12.909 | 35 | 2.5 | 17.5 |  | 853640.78 | 0.21352 | 2.1352
CGG-III-13D_broth | I.sinclairii | 37°C | 24 | 1 | 0.382 | 12.493 | 12.875 | 24 | 8 | 12 |  | 407376.97 | 0.10195 | 1.0195
CGG-III-13E_broth | I.sinclairii | 37°C | 24 | 2 | 0.351 | 12.592 | 12.943 | 19 | 10.5 | 9.5 |  | 831063.33 | 0.20787 | 2.0787
CGG-III-13F_broth | I.sinclairii | 37°C | 24 | 3 | 0.316 | 12.513 | 12.829 | 24 | 8 | 12 |  | 636156.18 | 0.15915 | 1.5915
CGG-III-13G_broth | M.sterilia | 37°C | 24 | 1 | 0.231 | 12.497 | 12.728 | 30 | 5 | 15 |  | 2195790.16 | 0.54906 | 5.4906
CGG-III-13H_broth | M.sterilia | 37°C | 24 | 2 | 0.245 | 12.841 | 13.086 | 30 | 5 | 15 |  | 2331771.28 | 0.58305 | 5.8305
CGG-III-13I_broth | M.sterilia | 37°C | 24 | 3 | 0.176 | 12.786 | 12.962 | 30 | 5 | 15 |  | 1473914.91 | 0.36859 | 3.6859
CGG-III-13J_broth | M.sterilia | 45°C | 24 | 1 | 0.161 | 12.84 | 13.001 | 14 | 13 | 7 |  | 3127390.94 | 0.78196 | 7.8196
CGG-III-13K_broth | M.sterilia | 45°C | 24 | 2 | 0.106 | 12.55 | 12.656 | 5 | 17.5 | 2.5 |  | 3506272.23 | 0.87668 | 8.7668
CGG-III-13L_broth | M.sterilia | 45°C | 24 | 3 | 0.157 | 12.542 | 12.699 | 10 | 15 | 5 |  | 2899764.02 | 0.72505 | 7.2505
CGG-III-13A_brothdil | I.sinclairii | 25°C | 24 | 1 | 0.309 | 12.573 | 12.882 | 35 | 2.5 | 17.5 |  | 586650.4 | 0.14677 | 1.4677
CGG-III-13B_brothdil | I.sinclairii | 25°C | 24 | 2 | 0.261 | 12.775 | 13.036 | 38 | 1 | 19 |  | 798601.12 | 0.19976 | 1.9976
CGG-III-13C_brothdil | I.sinclairii | 25°C | 24 | 3 | 0.311 | 12.598 | 12.909 | 35 | 2.5 | 17.5 |  | 656315.81 | 0.16419 | 1.6419
CGG-III-13D_brothdil | I.sinclairii | 37°C | 24 | 1 | 0.382 | 12.493 | 12.875 | 24 | 8 | 12 |  | 241412.44 | 0.060461 | 0.60461
CGG-III-13E_brothdil | I.sinclairii | 37°C | 24 | 2 | 0.351 | 12.592 | 12.943 | 19 | 10.5 | 9.5 |  | 338290.39 | 0.084681 | 0.84681
CGG-III-13F_brothdil | I.sinclairii | 37°C | 24 | 3 | 0.316 | 12.513 | 12.829 | 24 | 8 | 12 |  | 294570.37 | 0.073751 | 0.73751
CGG-III-13G_brothdil | M.sterilia | 37°C | 24 | 1 | 0.231 | 12.497 | 12.728 | 30 | 5 | 15 |  | 1612712.51 | 0.40329 | 4.0329
CGG-III-13H_brothdil | M.sterilia | 37°C | 24 | 2 | 0.245 | 12.841 | 13.086 | 30 | 5 | 15 |  | 1223289.54 | 0.30593 | 3.0593
CGG-III-13I_brothdil | M.sterilia | 37°C | 24 | 3 | 0.176 | 12.786 | 12.962 | 30 | 5 | 15 |  | 1901157.29 | 0.4754 | 4.754
CGG-III-13J_brothdil | M.sterilia | 45°C | 24 | 1 | 0.161 | 12.84 | 13.001 | 14 | 13 | 7 |  | 1194490.61 | 0.29873 | 2.9873
CGG-III-13K_brothdil | M.sterilia | 45°C | 24 | 2 | 0.106 | 12.55 | 12.656 | 5 | 17.5 | 2.5 |  | 426779.78 | 0.1068 | 1.068
CGG-III-13L_brothdil | M.sterilia | 45°C | 24 | 3 | 0.157 | 12.542 | 12.699 | 10 | 15 | 5 |  | 389897.05 | 0.097582 | 0.97582

## Calibration for mycelia
area | conc
0.025 | 63751.3
0.05 | 45514.56
0.1 | 258353.19
0.25 | 642307.12
0.5 | 1298307.23 | x=
1 | 2793919.72 |  | 332401.02=3E+06x-54298
ug/mL
|  |  | 0.1289 | 12.89

## Calibration for broth
area | conc
0.025 | 102327.02
0.05 | 193877.32
0.1 | 399510.13
0.25 | 1075102.69
0.5 | 2157336.97 | x=
1 | 4223263.58 |  | 332401.02=3E+06x-54298
ug/mL
|  |  | 0.1289 | 12.89 | 4000000

## Colony widths
Colony Widths (Figure 2a,b)
|  | M.sterilia (5 d) |  |  |  | I. sinclairii (24 d)
Rep1 | Temp | 25 °C | 37 °C | 45 °C | Temp | 25 °C | 37 °C | 45 °C
1 | PDA | 0 | 58.088 | 80.839 |  | 46.479 | 33.867 | 0
2 | PDA | 0 | 57.987 | 79.866 |  | 48.509 | 39.226 | 0
3 | PDA | 0 | 67.92 | 80.537 |  | 52.134 | 37.031 | 0
1 | TSA | 0 | 21.007 | 62.819 |  | 13.667 | 14.701 | 0
2 | TSA | 0 | 22.55 | 61.879 |  | 13.54 | 14.846 | 0
3 | TSA | 0 | 21.51 | 58.121 |  | 13.374 | 14.848 | 0
Mean | PDA | 0 | 61.3317 | 80.414 | PDA | 49.0407 | 36.708 | 0
Mean | TSA | 0 | 21.689 | 60.9397 | TSA | 13.527 | 14.7983 | 0
| PDA Sdev | 0 | 5.7059 | 0.49803 |  | 2.8647 | 2.6941 | 0
| TSA Sdev | 0 | 0.78692 | 2.4859 |  | 0.14693 | 0.084299 | 0

## Myriocin yield
Yield of myriocin in I. sinclairii and M. sterilia pellets and supernatant (Figure 3b)
Batch | Fungal species | Incubation temperature (°C) | Growth duration (d) | Replicate | Pellet mass (mg) | Tube Mass (mg) | Tube + pellet mass (mg) | Supernatant Volume (ml)
1 | I.sinclairii | 25 | 24 | 1 | 0.34
1 | I.sinclairii | 25 | 24 | 2 | 0.385
2 | I.sinclairii | 25 | 24 | 3 | 0.309 | 12.573 | 12.882 | 35
2 | I.sinclairii | 25 | 24 | 4 | 0.261 | 12.775 | 13.036 | 38
2 | I.sinclairii | 25 | 24 | 5 | 0.311 | 12.598 | 12.909 | 35
| Mean pellet mass |  |  |  | 0.3212 |  |  | 36
| StDev |  |  |  | 0.045554
1 | I.sinclairii | 37 | 24 | 1 | 0.268
1 | I.sinclairii | 37 | 24 | 2 | 0.32
2 | I.sinclairii | 37 | 24 | 3 | 0.382 | 12.493 | 12.875 | 24
2 | I.sinclairii | 37 | 24 | 4 | 0.351 | 12.592 | 12.943 | 19
2 | I.sinclairii | 37 | 24 | 5 | 0.316 | 12.513 | 12.829 | 24
| Mean pellet mass |  |  |  | 0.3274
| StDev |  |  |  | 0.042577
1 | M.sterilia | 37 | 24 | 1 | 0.245
1 | M.sterilia | 37 | 24 | 2 | 0.328
2 | M.sterilia | 37 | 24 | 3 | 0.231 | 12.497 | 12.728 | 30
2 | M.sterilia | 37 | 24 | 4 | 0.245 | 12.841 | 13.086 | 30
2 | M.sterilia | 37 | 24 | 5 | 0.176 | 12.786 | 12.962 | 30
2 | Mean pellet mass |  |  |  | 0.245
| StDev |  |  |  | 0.05442
2 | M.sterilia | 45 | 24 | 1 | 0.161 | 12.84 | 13.001 | 14
2 | M.sterilia | 45 | 24 | 2 | 0.106 | 12.55 | 12.656 | 5
2 | M.sterilia | 45 | 24 | 3 | 0.157 | 12.542 | 12.699 | 10
| Mean pellet mass |  |  |  | 0.14133
| StDev |  |  |  | 0.030665
* Supernatant was dessicated