## Sheet1
Supp Table 2. Cytometry antibodies
Fluorescent flow cytometry
Target | Fluorphore | Clone | Final Concentration (μg/mL) | Supplier | Catalogue number
PD1 | APC | EH12.2H7 | 1 | BioLegend | 329908
CD3 | AlexaFluor 700 | UCHT1 | 0.5 | BD Bioscience | 557943
CD45RO | PE CF594 | UCHL1 | 0.2 | BD Bioscience | 562299
OX40 | PE-Cy7 | BER-ACT35 | 0.2 | BioLegend | 350012
CD40L | PE | 24-31 | 0.03 | BioLegend | 310806
CD4 | PerCP-Cy5.5 | RPA-T4 | 1 | BD Bioscience | 560650
CXCR5 | AlexaFluor 488 | RF8B2 | 1.3 | BD Bioscience | 558112
CCR7 | Brilliant Violet 421 | 150503 | 1.5 | BD Bioscience | 562555
CD25 | Brilliant Violet 786 | M-A251 | 0.25 | BD Bioscience | 563701
CD86 | Brilliant Ultraviolet 737 | FUN-1 | 0.2 | BD Bioscience | 612785
CD19 | Brilliant Ultraviolet 395 | SJ25C1 | 0.1 | BD Bioscience | 563551
Viability | Live/Dead Aqua | NA | 1:1000 final dilution | Invitrogen | L34957
Mass cytometry
Target | Metal Tag | Tag Isotope | Volume per manufacturer (ul) | Final dilution | Catalogue number | Supplier
CD45 | Yttrium (Y) | 89 | 1 | 1:100 | 3089003B | Standard BioTools
Live/dead | Rhodium (Rh) | 103 | 2 | 1:50 | 201103A | Standard BioTools
CCR6 | Praseodymium (Pr) | 141 | 0.5 | 1:200 | 3141003A | Standard BioTools
CD38 | Neodymium (Nd) | 144 | 0.5 | 1:200 | 3144014B | Standard BioTools
CD4 | Neodymium (Nd) | 145 | 1 | 1:100 | 3145001B | Standard BioTools
CD8a | Neodymium (Nd) | 146 | 0.1 | 1:1000 | 3146001B | Standard BioTools
CD14 | Neodymium (Nd) | 148 | 1 | 1:100 | 3148010B | Standard BioTools
CD45RO | Samarium (Sm) | 149 | 0.5 | 1:200 | 3149001B | Standard BioTools
CD86 | Neodymium (Nd) | 150 | 0.5 | 1:200 | 3150020B | Standard BioTools
ICOS | Europium (Eu) | 151 | 0.5 | 1:200 | 3151020B | Standard BioTools
CD21 | Samarium (Sm) | 152 | 1 | 1:100 | 3152010B | Standard BioTools
CCR2 | Europium (Eu) | 153 | 0.5 | 1:200 | 3153023B | Standard BioTools
TIGIT | Samarium(Sm) | 154 | 0.5 | 1:200 | 3154016B | Standard BioTools
PD-1 | Gadolinium (Gd) | 155 | 2 | 1:50 | 3155009B | Standard BioTools
CXCR3 | Gadolinium (Gd) | 156 | 0.5 | 1:200 | 3156004B | Standard BioTools
OX40 | Gadolinium (Gd) | 158 | 0.5 | 1:200 | 3158012B | Standard BioTools
CCR7 | Terbium (Tb) | 159 | 0.25 | 1:400 | 3159003A | Standard BioTools
CD28 | Gadolinium (Gd) | 160 | 1 | 1:100 | 3160003B | Standard BioTools
Ki-67 | Dysprosium (Dy) | 161 | 1 | 1:100 | 3161007B | Standard BioTools
CD69 | Dysprosium (Dy) | 162 | 0.1 | 1:1000 | 3162001B | Standard BioTools
BTLA | Dysprosium (Dy) | 163 | 0.5 | 1:200 | 3163009B | Standard BioTools
CXCR5 | Dysprosium (Dy) | 164 | 0.5 | 1:200 | 3164029B | Standard BioTools
CD19 | Holmium(Ho) | 165 | 0.5 | 1:200 | 3165025B | Standard BioTools
CD27 | Erbium (Er) | 167 | 0.5 | 1:200 | 3167006B | Standard BioTools
CD138 | Erbium (Er) | 168 | 1 | 1:100 | 3168009B | Standard BioTools
CD25 | Thulium (TM) | 169 | 0.25 | 1:400 | 3169003B | Standard BioTools
CD3 | Erbium (Er) | 170 | 2 | 1:50 | 3170001B | Standard BioTools
CD20 | Ytterbium (Yb) | 171 | 0.5 | 1:200 | 3171012B | Standard BioTools
CD57 | Ytterbium (Yb) | 172 | 0.5 | 1:200 | 3172009B | Standard BioTools
CD137 | Ytterbium (Yb) | 173 | 1 | 1:100 | 3173015B | Standard BioTools
HLA-Dr | Lutetium (Lu) | 174 | 1 | 1:100 | 3174001B | Standard BioTools
CCR4 | Lutetium (Lu) | 175 | 0.5 | 1:200 | 3175035A | Standard BioTools
CD127 | Ytterbium (Yb) | 176 | 2 | 1:50 | 3176004B | Standard BioTools
Nuc acid | Iridium (Ir) | 191/193 | 2 | 1:50 | 201192A | Standard BioTools
CD16 | Bismuth (Bi) | 209 | 0.5 | 1:200 | 3209002B | Standard BioTools