Table EV3. MRM Parameters for Related Molecules.
The multiple reaction monitoring (MRM) parameters used in the study are provided.

	Analyte
	Precursor Ion (m/z)
	Product Ion (m/z)
	Fragmentor Voltage (V)
	Collision Energy (eV)
	Polarity

	BH4
	242.1
	166.1
	90
	17
	+

	BH2
	240.1
	196.1
	90
	9
	+

	[13C2,15N]GS-HPE-AM
	488.2
	359.1
	130
	13
	+

	GS-HPE-AM
	485.2
	356.1
	152
	13
	+




