Table EV3. MRM Parameters for Related Molecules.

The multiple reaction monitoring (MRM) parameters used in the study are provided.

| Analyte | Precursor Ion (m/z) | Product Ion (m/z) | Fragmentor Voltage (V) | Collision Energy (eV) | Polarity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BH4 | 242.1 | 166.1 | 90 | 17 | + |
| BH2 | 240.1 | 196.1 | 90 | 9 | + |
| [13C2,15N]GS-HPE-AM | 488.2 | 359.1 | 130 | 13 | + |
| GS-HPE-AM | 485.2 | 356.1 | 152 | 13 | + |