Table 1. Parameters of total hip prostheses (U2, United Orthopedic Corporation, Hsinchu, Taiwan).

	Acetabular shell diameter(mm)
	Acetabular insert thickness (mm)
	Femoral head diameter (mm)
	Acetabular shell thickness (mm)

	44
	6.9
	28
	1.1

	46
	7.9
	28
	1.1

	48
	6.9
	28
	3.1

	50
	7.9
	28
	3.1

	52
	8.9
	28
	3.1

	54
	9.9
	28
	3.1

	56
	10.9
	28
	3.1

	58
	11.9
	28
	3.1

	60
	12.9
	28
	3.1

	62
	13.9
	28
	3.1


