	Ab
	ISO Type
	Clone
	Distributor
	Concentration
	Exposure time [ms]
	Filter setup

	Mouse IgG1
	IgG1
	679.1Mc7
	Beckman Coulter
	1:10
	5000
	FITC/PE

	Caspase 3 active
	IgG
	C92–605
	BD Biosciences
	1:10
	5000
	FITC

	PARP-2
	IgG
	Polyclonal
	Dianova
	1:90
	5000
	FITC

	p53
	IgG2b[image: image1.png]



	80
	BD Biosciences
	1:45
	5000
	FITC

	Bax
	Polyclonal
	Polyclonal
	Eurogentec
	1:78
	5000
	FITC

	Bcl-2
	Polyclonal
	Polyclonal
	Eurogentec
	1:88
	5000
	FITC

	Caspase 8
	Polyclonal
	Polyclonal
	Eurogentec
	1:81
	5000
	FITC

	NF-[image: image2.png]


B p65
	Unknown
	Polyclonal
	Biomol
	1:200
	5000
	FITC

	CD11a
	IgG1[image: image3.png]



	MHM24
	DakoCytomation
	1:25
	5000
	FITC

	CD1a
	IgG2a[image: image4.png]



	NA1/34
	DakoCytomation
	1:100
	5000
	FITC

	CD2
	IgG2a
	39C1.5
	Beckman Coulter
	1:10
	5000
	FITC

	CD25
	IgG2a[image: image5.png]



	7G7B6
	Axxora
	1:100
	5000
	FITC

	CD4
	IgG1[image: image6.png]



	Coulter clone T4
	Beckman Coulter
	1:10
	5000
	FITC

	CD8
	IgG1
	B9.11
	Beckman Coulter
	1:10
	5000
	FITC

	HLA-DR
	IgG1[image: image7.png]



	Immu-357
	Beckman Coulter
	1:50
	5000
	FITC

	HLA-DQ
	IgG2b
	HK19
	Sigma-Aldrich
	1:10
	5000
	FITC

	CD45RA
	IgG1
	ALB11
	Beckman Coulter
	1:10
	5000
	FITC

	CD57
	IgM
	NC1
	Beckman Coulter
	1:10
	5000
	FITC

	CD54
	IgG1
	84H10
	Beckman Coulter
	1:10
	5000
	FITC

	CD56
	IgG2b[image: image8.png]



	NCAM16.2
	BD Biosciences
	1:10
	5000
	FITC

	CD7
	IgG2a
	8H8.1
	Beckman Coulter
	1:10
	5000
	FITC

	CD58
	IgG2a
	AICD58
	Beckman Coulter
	1:10
	5000
	FITC

	CD71
	IgG1
	YDJ.1.2.2.
	Beckman Coulter
	1:50
	5000
	FITC

	CD29
	IgG1
	4B7R
	Biozol
	1:10
	5000
	FITC

	CD44
	IgG1
	J-173
	Beckman Coulter
	1:200
	5000
	FITC

	CD18
	IgG2b[image: image9.png]



	YFC118.3
	Biozol
	1:10
	5000
	FITC

	CD45RO
	IgG2a
	UCHL1
	Biozol
	1:50
	5000
	FITC

	CD3
	IgG1[image: image10.png]



	UCTH1
	BD Biosciences
	1:50
	5000
	FITC

	Cytoceratin
	IgG1[image: image11.png]



	MNF116
	DakoCytomation
	1:10
	5000
	FITC

	Collagen type IV
	IgG
	Unknown
	Hölzel
	1:100
	500
	FITC

	CD15
	IgM
	AHN1.1
	Axxora
	1:40
	5000
	PE

	Propidium iodide
	
	
	
	1:100
	250
	PE

	WGA
	
	
	
	
	500
	FITC
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