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Brain
Orientation Sequence FOV 



(mm)
Sl thk / 



Sp (mm)
TE TR TSE 



Factor
Flip TI



Saggital T1 SE 250 5/2 12 361



Axial T2 TSE 250 5/1.7 100 4442 15



Axial Duel Echo 
STIR



250 5/1.7 8
100



2650 16 300



Coronal T2 FLAIR 250 3.5/1.8 100 6000 40 1200



Saggital 3D T1 FFE 250 1/1 4.6 25 30



Coronal FFE 250 3.5/1.8 23 1144 18



Axial Diffusion
(B1000)



230 5/1.5 65 2567 SS



Coronal IR 200 3/0.3 10 2250 7 400



Cardiac
Orientation Sequence FOV 



(mm)
Sl thk / 



Sp (mm)
TE TR TSE 



Factor
Flip TI



3 Plane Bal FFE Scout



Axial Bal FFE 400 7/2 2.1 4.3



Axial T1 TSE 384 5/0 13 570 3 90



Axial T2 TSE 384 5/0 96 4000 15 90



Axial T2 STIR 384 5/0 90 6626 18 90 180



LVLA T2 STIR 384 10/0 80 2500 18 90 180



RVLA T2 STIR 384 10/0 80 2500 18 90 180



4Ch T2 STIR 384 10/0 80 2500 18 90 180



SA T2 STIR 400 10/0 80 2500 18 90 180



SA Bal FFE 384 10/0 2.3 4.6 90



LVOT T2 STIR 384 10/0 80 2500 18 90 180



RVOT T2 STIR 384 10/0 80 2500 18 90 180
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