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Brain

Orientation Sequence FOV Sl thk / TE TR TSE Flip Tl
(mm) | Sp (mm) Factor
Saggital T1 SE 250 5/2 12 361
Axial T2 TSE 250 51.7 100 4442 15
Axial Duel Echo 250 51.7 8 2650 16 300
STIR 100
Coronal T2 FLAIR 250 3.5/1.8 100 6000 40 1200
Saggital 3D T1 FFE 250 11 4.6 25 30
Coronal FFE 250 3.5/1.8 23 1144 18
Axial Diffusion 230 5/1.5 65 2567 SS
(B1000)
Coronal IR 200 3/0.3 10 2250 7 400
Cardiac
Orientation Sequence FOV Sl thk / TE TR TSE Flip Tl
(mm) | Sp (mm) Factor
3 Plane Bal FFE Scout
Axial Bal FFE 400 7/2 2.1 4.3
Axial T1 TSE 384 5/0 13 570 3 90
Axial T2 TSE 384 5/0 96 4000 15 90
Axial T2 STIR 384 5/0 90 6626 18 90 180
LVLA T2 STIR 384 10/0 80 2500 18 90 180
RVLA T2 STIR 384 10/0 80 2500 18 90 180
4Ch T2 STIR 384 10/0 80 2500 18 90 180
SA T2 STIR 400 10/0 80 2500 18 90 180
SA Bal FFE 384 10/0 2.3 4.6 90
LvOT T2 STIR 384 10/0 80 2500 18 90 180
RVOT T2 STIR 384 10/0 80 2500 18 90 180
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