Table 3
Detection limit of the qRT-PCR assay for the four serotypes of DV
	Serotype(Strain)
	Titer PFU/mL 
	Detection limit (PFU)
	Correlation coefficient

	DV-1 (16007)
	1.3X103
	0.1
	0.98

	DV-2 (803347)
	4.2X106
	0.001
	0.99

	DV-3 (059826)
	1.4X104
	0.1
	0.99

	DV-4 (642069)
	3.58105
	1
	0.99


