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	Sample 
	Concentration  Spiked (mM) 
	Intraday (n = 3)
	Interday (n = 3)

	
	
	Detected (mM)
	RSD (%)*
	Recovery (%)†
	Detected (mM)
	RSD (%)*
	Recovery (%)†

	Rb1 
	0.05
	0.0420 ±0.0019 
	4.54 
	84.04 
	0.0429 ±0.0024 
	5.56 
	85.81 

	
	0.2
	0.2004 ±0.0013 
	0.66 
	99.81 
	0.2027 ±0.0028 
	1.40 
	98.67 

	
	0.8
	0.7789 ±0.0045 
	0.58 
	97.36 
	0.7792 ±0.0054 
	0.69 
	97.40 

	Rd
 
 
	0.03125
	0.0305 ±0.0003
	0.94
	97.47
	0.0308 ±0.0002
	0.63
	98.65

	
	0.125
	0.1222 ±0.0020
	1.65
	97.75
	0.1235 ±0.0021
	1.73
	98.77

	
	0.5
	0.4872 ±0.0034
	0.70
	97.44
	0.4871 ±0.0111
	2.29
	97.41

	F2
 
 
	0.01625
	0.0154 ±0.0001
	0.71
	95.05
	0.0155 ±0.0003
	2.24
	95.52

	
	0.065
	0.0651 ±0.0014
	2.19
	99.78
	0.0658 ±0.0020
	3.00
	98.70

	
	0.26
	0.2575 ±0.0003
	0.11
	99.02
	0.2624 ±0.0044
	1.66
	99.07

	Compound K
	0.0103
	0.0061± 0.0003

	4.42 

	59.69 

	0.0074 ± 0.0010
	13.74 

	72.23 


	
	0.0413
	0.0389± 0.0002

	0.53 

	94.36 

	0.0392 ± 0.0005
	1.22 

	95.06 


	
	0.165
	0.1454± 0.0026

	1.71 

	111.87 

	0.1510 ± 0.0102
	6.76 

	108.48 


	*RSD (%) = (standard deviation/mean) × 100.

	†Recovery (%) = [1 - |mean concentration measured - concentration spiked|/concentration spiked] × 100.



