ICP-MS results for red wine pre- and post- ultra-filtration

	Metal
	 LOD
	          Red Wine (ppb)
	 RW / LMW %
	t
	p

	 V
	0.00188
	140.825 ± 1.141
	*89.89
	-4.860
	0.017

	Crb
	0.02483
	999.194 ± 64.180 
	112.99
	1.978
	0.142

	Mnb
	0.00580
	2456.137 ± 18.525
	97.05
	-4.130
	0.026

	Co
	0.00186
	8.161 ± 0.105
	98.02
	-1.811
	0.168

	Ni
	0.01069
	30.980 ± 3.972
	85.07
	-1.015
	0.385

	Cu
	0.03304
	303.246 ± 3.322
	**16.53
	-30.946
	0.000

	Zn
	0.80155
	1170.561 ± 27.716
	98.34
	-0.378
	0.731

	Rb
	0.00259
	489.084 ± 4.095
	93.04
	-0.962
	0.407

	Y
	0.00062
	0.752 ± 0.023
	**76.12
	-9.585
	0.002

	Cd
	0.01508
	   (n)   0.206 ± 0.036
	111.05
	0.481
	0.664

	Sn
	0.03274
	8.193 ± 0.473
	**8.61
	-16.400
	0.000

	Cs
	0.00133
	2.593 ± 0.056
	99.88
	-0.040
	0.971

	La
	0.00083
	0.605 ± 0.018
	*57.66
	-5.299
	0.013

	Ce
	0.00053
	1.099 ± 0.020
	**60.02
	-5.944
	0.010

	Pr
	0.00059
	0.147 ± 0.005
	*69.88
	-5.480
	0.012

	Nd
	0.00290
	0.585 ± 0.027
	*69.31
	-3.647
	0.036

	Sm
	0.00338
	0.150 ± 0.006
	**70.26
	-5.941
	0.010

	Eu
	0.00065
	0.056 ± 0.005
	**43.48
	-31.936
	0.000

	Gd
	0.00700
	0.139 ± 0.005
	91.90
	-0.445
	0.686

	Tb
	0.00031
	(n)   0.023 ± 0.001
	71.53
	-2.815
	0.067

	Dy
	0.00132
	0.134 ± 0.013
	75.77
	-2.878
	0.064

	Ho
	0.00075
	0.031 ± 0.004
	*67.02
	-4.574
	0.020

	Er
	0.00099
	0.089 ± 0.011
	83.37
	-0.979
	0.400

	Tm
	0.00079
	0.010 ± 0.001
	102.59
	0.102
	0.925

	Yb
	0.00357
	0.104 ± 0.008
	*82.95
	-2.345
	0.101

	Lu
	0.00064
	0.017 ± 0.003
	82.24
	-0.839
	0.463

	Tl
	0.00452
	    (n)  0.093 ± 0.008
	119.97
	0.733
	0.517

	Pb
	0.01339
	6.811 ± 0.073
	16.55
	-10.415
	0.002

	Th
	0.00075
	0.118 ± 0.003
	*92.31
	-0.448
	0.684

	U
	0.00092
	0.396 ± 0.008
	*74.72
	-3.537
	0.038


a = RW= red wine: LMW = low molecular weight fraction  
b = above working range

(n) near LOD

G & RW Critical values = 3.182

* p ≤ 0.05 ** p ≤ 0.01 (t > CV = 4.303)
