Table 1S. Concentrations used for betulin calibration curve

	Theoretical concentration (ng/ml)
	Measured concentration (ng/ml)
	Accuracy (%)

	44.20
	45.54
	103.04

	88.40
	84.21
	95.26

	176.80
	167.78
	94.90

	353.60
	367.76
	104.00

	442.00
	470.39
	106.42

	663.00
	654.95
	98.79

	884.00
	883.70
	99.97


