Additional file 2:

Table S2. HPLC results by different extraction methods.

| Sample | Method | Weight (g) | Peak Area (mAU*s) | Peak Area /Weight |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCa-01 | Sonication | 0.4986 | 132.4 | 265.54 |
|  | Reflux for 1 h | 0.5050 | 170.1 | 336.83 |
|  | Reflux for 2 h | 0.5046 | 169.5 | 335.91 |
| PFo-01 | Sonication | 0.5004 | 419.6 | 838.53 |
|  | Reflux for 1 h | 0.5271 | 618.2 | 1172.83 |
|  | Reflux for 2 h | 0.5116 | 606.6 | 1185.69 |
| PFr-01 | Sonication | 0.4942 | 855.8 | 1731.69 |
|  | Reflux for 1 h | 0.5111 | 1262.6 | 2470.36 |
|  | Reflux for 2 h | 0.5628 | 1425.7 | 2533.23 |