Table 1: The original data of analytical performance of 14-3-3 calibrators by TRFIA and ELISA 
	
	Calibrators
(ng/mL)
	NC
	0
	0.78
	1.56
	3.12
	6.25
	12.5
	50
	200
	800

	TRFIA
	response counts
	7180
	5843
	11001
	22121
	46213
	72277
	122800
	463590
	1795312
	5202319

	ELISA
	A450 value
	0.122
	0.074
	0.089
	0.112
	0.129
	0.258
	0.418
	0.886
	1.221
	1.385
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