Additional file 3: Parameters of the extracorporeal lung assist systems used in this study

| Patient number | Mode of ECLAa | Blood flow (l/min) | Gas flow (l/min) | Durationb of ECLA use (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VV-ECMOc | 4.0-4.8 | 6.0-7.0 | 73 |
| 5 | VV-ECMO | 2.0 | 2.0 | 36 |
| 6 | ECCO2Rd | 0.37-0.45 | 3.0-6.5 | 96 |
| 12 | VV-ECMO | 2.8-3.5 | 3.0-4.0 | 96 |
| 16 | VV-ECMO | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 | 96 |
| 26 | VV-ECMO | 1.5-2.0 | 3.0-3.5 | 41 |
| 28 | pECLAe | 0.8-1.1 | 4.0-10.0 | 96 |

a, extracorporeal lung assist; b, within the 4 days of the study; c, venovenous  extracorporeal membrane oxygenation, used with  Maquet Rotaflow centrifugal pump and BE-PLS 2050 circuit (Maquet, Rastatt, Germany); d,  minimally invasive extracorporeal CO2 removal, used with Hemolung RAS® Technology (ALung Technologies, Pittsburgh, PA, USA); e, pumpless extracorporeal lung assist, used with iLA membrane ventilator Novalung® IL 1000-01 (Novalung, Heilbronn, Germany).