Table S1. SRM assay parameters for KLK9 analysis.

| UniProtKB/ Swiss-Prot protein name | Uniprot Entry number | Peptide Sequence | Natural Peptide Q1 (m/z) | Precursor Charge | Natural Product Q3 (m/z) | Fragment Charge | Fragment Ion type | Collision Energy (V) | Retention Time (min) | Scan Time (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kallikrein-9 | Q9UKQ9 | VTDFFPHPGFNK | 469.2348 | +++ | 796.41 | + | y7 | 23.1 | 12.1 | 30 |
|  |  |  |  |  | 562.2984 | + | y5 | 23.1 | 12.1 | 30 |
|  |  |  |  |  | 653.8144 | ++ | y11 | 23.1 | 12.1 | 30 |
|  |  |  |  |  | 610.2871 | + | b5 | 23.1 | 12.1 | 30 |
|  |  | VTDFFPHPGFNK(Heavy) | 471.9062 | +++ | 804.4242 | + | y7 | 23.1 | 12.1 | 30 |
|  |  |  |  |  | 570.3126 | + | y5 | 23.1 | 12.1 | 30 |
|  |  |  |  |  | 657.8215 | ++ | y11 | 23.1 | 12.1 | 30 |
|  |  |  |  |  | 610.2871 | + | b5 | 23.1 | 12.1 | 30 |