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	Species
	Exuviae body parts tested
	Volume of mix buffer (µL)
	Homogenization setting parameters*

	Ae. aegypti
	Whole
	20
	2 cycles of 180s at 30 Hertz

	An. coluzzi
	Whole
	20
	

	C. lectularius
	Whole
	20
	

	C. hemipterus
	Whole
	20
	

	P. humanus corporis
	Whole
	15
	

	T. infestans
	Legs
	40
	

	
	Thorax+head
	40
	

	Rh. prolixus
	Legs
	40
	

	
	Thorax+head
	40
	

	B. germanica
	Legs
	20
	

	
	Thorax+head
	20
	

	S. longipalpa
	Legs
	20
	

	
	Thorax+head
	20
	


*Parameters applied for automatic homogenization using TissueLyser apparatus (Biorad).

