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Table S1 The zone diameter range with MIC
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	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]CAZ/AVI（30µg/10µg）inhibition zone diameter range（mm）

	
	KP
	ECO
	EC

	MIC≤0.25
	26.5-31
	27.3-30.5
	25.4-30.2

	0.5≤MIC≤2
	20.9-25.2
	21.5-26.3
	20.5-27.6

	4≤MIC≤8
	20.5-23.5
	19.3-22.7
	20.2-23.5

	16≤MIC≤32
	9.4-11
	9.2-10.5
	8.4-10.6

	64≤MIC≤128
	6.5-9.8
	6.5-9.3
	6.5-10.2

	MIC≥256
	6.5
	6.5
	6.5


[bookmark: OLE_LINK20]KP: Klebsiella pneumonia. ECO: Escherichia coli. EC: Enterobacter cloacae. MIC: Minimum inhibitory concentration.

