Table S5. Detection limits of elements for ICP-MS, ppb.

| Elements | Detection limits | Elements | Detection limits |
| --- | --- | --- | --- |
| Li | 0.035 | Cd | 0.001 |
| Be | 0.0007 | Sn | 0.0019 |
| B | 1 | Sb | 0.003 |
| Na | 6.6 | Te | 0.006 |
| Mg | 0.23 | I | 0.067 |
| Al | 0.17 | Cs | 0.00033 |
| Si | 0.56 | Ba | 0.0029 |
| P | 4.5 | La | 0.00031 |
| S | 53 | Ce | 0.0011 |
| Cl | 2.9 | Pr | 0.0004 |
| K | 0.86 | Nd | 0.0003 |
| Ca | 0.97 | Sm | 0.0005 |
| Ti | 0.020 | Eu | 0.0002 |
| V | 0.0012 | Gd | 0.0008 |
| Cr | 0.014 | Tb | 0.0002 |
| Mn | 0.0087 | Dy | 0.0002 |
| Fe | 1 | Ho | 0.00004 |
| Co | 0.0014 | Er | 0.00005 |
| Ni | 0.027 | Tm | 0.00007 |
| Cu | 0.066 | Yb | 0.0001 |
| Zn | 0.079 | Lu | 0.0002 |
| Ga | 0.0009 | Hf | 0.0003 |
| Ge | 0.002 | Ta | 0.0002 |
| As | 0.0071 | W | 0.0017 |
| Se | 0.16 | Re | 0.0001 |
| Br | 0.5 | Os | 0.00004 |
| Rb | 0.0012 | Ir | 0.0002 |
| Sr | 0.0012 | Pt | 0.0003 |
| Y | 0.00019 | Au | 0.0005 |
| Zr | 0.0019 | Hg | 0.0045 |
| Nb | 0.0003 | Tl | 0.0002 |
| Mo | 0.014 | Pb | 0.0042 |
| Ru | 0.0028 | Bi | 0.0005 |
| Rh | 0.00008 | Th | 0.00011 |
| Pd | 0.0008 | U | 0.00034 |
| Ag | 0.00065 |  |  |