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	PCR
	Sensitivity
% [95% CI]
	Specificity
% [95% CI]
	PPV
% [95% CI]
	NPV
% [95% CI]
	K

	
	Positive
	Negative
	
	
	
	
	

	LAMP
	Positive
	4 (TP)
	0 (FP)
	100
	100
	100
	100
	1

	
	Negative
	0 (FN)
	48 (TN)
	39.6-100
	90.7-100
	56.1-100
	90.8-100
	


CI, Confidence Interval; TP, true positive, FP, false positive; TN, true negative; FN, false negative; PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value; K,
Cohen’s Kappa.
