Table S4: MRM transitions for LC-MS/MS analysis. St, standard; I St, internal standard
	Positive mode
	
	

	St
	Transition  (St)
	I St
	Transition (I St)

	IAM
	175 > 130
	D-IAA
	d5: 181 > 134

	IPyA
	204 > 136
	D-IAA
	d5: 181 > 134

	IAA-Ala
	247 > 130
	DN-IAA-Asp
	d5: 296 > 132

	oxIAA-Asp
	307 > 146
	oxIAA
	d2:194 > 148

	IAA
	176 > 130
	D-IAA
	d5: 181 > 134

	IAA-Asp
	291 > 130
	DN-IAA-Asp
	d5: 296 > 132

	IAA-Trp
	362 > 130
	DN-IAA-Trp
	d5: 367 > 132

	IAA-Glu
	305 > 130
	DN-IAA-Glu
	d5: 310 > 134

	oxIAA-Glu
	321 > 146
	D-oxIAA-Glu
	d2: 323 > 148

	oxIAA
	192 > 146
	D-oxIAA
	d2:194 > 148

	Negative mode
	
	

	St
	Transition (St)
	I St
	Transition (I St)

	IAA
	174 > 130
	D-IAA
	d5: 179 > 135

	GA3
	345 > 143
	D-GA3
	d2: 347 > 143

	GA1
	347 > 185
	D-GA1
	d2: 349 > 187
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