Supplementary table 1
	Hospital
	Sequence
	Repetition Time
	EchoTime
	InversionTime
	FA
	Rows
	Columns
	FOV
	ST

	Ullevål
	T1_BRAVO_iso
	8.2
	3.2
	450
	12
	256
	256
	256x256
	1

	
	CUBE_FLAIR
	8000
	125.9
	2092
	90
	256
	256
	256x256
	1.2

	
	T2-PROPELLER
	6519
	100.9
	NA
	142
	512
	512
	512x512
	4

	
	SWAN_3D
	37.2
	23.2
	NA
	10
	512
	512
	512x512
	2

	
	DWI_TETRA
	3500
	61.2
	NA
	90
	256
	256
	256x256
	6

	Trondheim
	T1_MPRAGE_iso
	2300
	2
	900
	9
	256
	256
	256x256
	1

	
	3D_FLAIR
	5000
	388
	1800
	120
	256
	256
	256x256
	1

	
	T2_TSE
	4200
	81
	NA
	159
	448
	448
	256x256
	3

	
	SWI
	29
	30
	NA
	15
	512
	384
	512x384
	2

	
	DWI
	6400
	76
	NA
	90
	128
	128
	128x128
	4

	Haukeland
	T1_MPRAGE_iso
	2300
	2
	900
	9
	256
	256
	256x256
	1

	
	3D_FLAIR
	5000
	386
	1800
	120
	256
	256
	256x256
	1

	
	T2
	4370
	73
	NA
	150
	448
	448
	448x448
	3

	
	SWI
	29
	20
	NA
	15
	512
	384
	512x384
	2

	
	DWI
	6400
	76
	NA
	90
	130
	130
	130x130
	4

	Vestre Viken
	T1-3D
	7.5
	3.4
	NA
	8
	320
	320
	320x320
	1.1

	
	3D_FLAIR
	4800
	284.1
	1660
	90
	288
	288
	288x288
	1.1

	
	T2
	7069
	100
	NA
	90
	560
	560
	560x560
	4

	
	SWI
	51
	0
	NA
	20
	672
	672
	672x672
	2

	
	DWI
	4773
	101
	NA
	90
	224
	224
	224x224
	4

	Ålesund
	T1_3D
	25
	4.6
	NA
	30
	320
	320
	320x320
	1

	
	3D_FLAIR
	4800
	250.5
	1660
	90
	432
	432
	432x432
	1.3

	
	T2
	5463
	100
	NA
	90
	560
	560
	560x560
	5

	
	VEN_BOLD
	24.6
	34.7
	NA
	10
	512
	512
	512x512
	1

	
	DWI
	4623.9
	108.3
	NA
	90
	176
	176
	176x176
	4



FA = flip angle. ST= slice thickness. FOV= field of view. DWI = diffusion weighted imaging. FLAIR= fluid attenuated inversion recovery. 3D = three dimensional. SWI/ SWAN/VEN BOLD = susceptibility weighted imaging. TSE= turbo spin echo 

