SUPLEMENTARY MATERIAL
Additional file 1. 
[bookmark: _GoBack]Syphilis and HIV dual POCTs and routine test results (N=844)
	
	Bioline POCT
	Chembio POCT

	Syphilis

	
	Result
	Routine tests
	Rater 1
	Rater 2
	Rater 1
	Rater 2
	Microreader

	Site 1
	Positive 
	10 (6.67%)
	9 (6.00%)
	9 (6.00%)
	9 (6.00%)
	9 (6.00%)
	9 (6.00%)

	
	Negative 
	140 (93.33%)
	141 (94.00%)
	141 (94.00%)
	141 (94.00%)
	141 (94.00%)
	141 (94.00%)

	
	Invalid 
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)

	Site 2
	Positive 
	44 (9.78%)
	44 (9.78%)
	44 (9.78%)
	44 (9.78%)
	44 (9.78%)
	44 (9.78%)

	
	Negative 
	406 (90.22%)
	406 (90.22%)
	406 (90.22%)
	406 (90.22%)
	406 (90.22%)
	406 (90.22%)

	
	Invalid 
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)

	Site 3
	Positive 
	4 (2.84%)
	2 (1.42%)
	2 (1.42%)
	2 (1.42%)
	3 (2.13%)
	3 (2.13%)

	
	Negative 
	137 (97.16%)
	139 (98.58%)
	139 (98.58%)
	134 (95.04%)
	134 (95.04%)
	133 (94.33%)

	
	Invalid 
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	5 (3.55%)
	4 (2.84%)
	5 (3.55%)

	Site 4
	Positive 
	3 (2.91%)
	9 (8.74%)
	9 (8.74%)
	9 (8.74%)
	7 (6.80%)
	10 (9.71%)

	
	Negative 
	100 (97.09%)
	94 (91.26%)
	94 (91.26%)
	94 (91.26%)
	96 (93.20%)
	93 (90.29%)

	
	Invalid 
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)

	TOTAL
	Positive 
	61 (7.23%)
	64 (7.58%)
	64 (7.58%)
	64 (7.58%)
	63 (7.46%)
	66 (7.82%)

	
	Negative 
	783 (92.77%)
	780 (92.42%)
	780 (92.4%)
	775 (91.82%)
	777 (92.06%)
	773 (91.59%)

	
	Invalid 
	0 (0.00%)
	0 (0.00%)
	0 (0.00%)
	5 (0.59%)
	4 (0.47%)
	5 (0.59%)

	HIV

	Site 1
	Positive
	20 (13.33%)
	23 (15.33%)
	23 (15.33%)
	23 (15.33%)
	23 (15.33%)
	23 (15.33%)

	
	Negative
	130 (86.67%)
	127 (84.67%)
	127 (84.67%)
	127 (84.67%)
	127 (84.67%)
	127 (84.67%)

	
	Invalid
	0 (0%)
	(0%)
	(0%)
	(0%)
	(0%)
	(0%)

	Site 2
	Positive
	33 (7.33%)
	33 (7.33%)
	33 (7.33%)
	33 (7.33%)
	33 (7.33%)
	33 (7.33%)

	
	Negative
	417 (92.67%)
	417 (92.67%)
	417 (92.67%)
	417 (92.67%)
	417 (92.67%)
	417 (92.67%)

	
	Invalid
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)

	Site 3
	Positive
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)

	
	Negative
	141 (100%)
	141 (100%)
	141 (100%)
	137 (97.16%)
	137 (97.16%)
	136 (96.45%)

	
	Invalid
	0 (%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	4 (2.84%)
	4 (2.84%)
	5 (3.55%)

	Site 4
	Positive
	7 (6.8%)
	6 (5.83%)
	6 (5.83%)
	7 (6.80%)
	7 (6.80%)
	8 (7.77%)

	
	Negative
	96 (93.2%)
	97 (94.17%)
	97 (94.17%)
	96 (93.20%)
	96 (93.20%)
	95 (92.23%)

	
	Invalid
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)
	0 (0%)

	TOTAL
	Positive
	60 (7.11%)
	62 (7.35%)
	62 (7.35%)
	63 (7.46%)
	63 (7.46%)
	64 (7.58%)

	
	Negative
	784 (92.89%)
	782 (92.65%)
	782 (92.65%)
	777 (92.06%)
	777 (92.04%)
	775 (91.82%)

	
	Invalid
	0 (0.00%)
	0 (0.00%)
	0 (0.00%)
	4 (0.47%)
	4 (0.47%)
	5 (0.59%)



