SUPLEMENTARY MATERIAL

Additional file 1.

Syphilis and HIV dual POCTs and routine test results (N=844)

|  |  |  | Bioline POCT |  | Chembio POCT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Syphilis |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Result | Routine tests | Rater 1 | Rater 2 | Rater 1 | Rater 2 | Microreader |
| Site 1 | Positive | 10 (6.67%) | 9 (6.00%) | 9 (6.00%) | 9 (6.00%) | 9 (6.00%) | 9 (6.00%) |
|  | Negative | 140 (93.33%) | 141 (94.00%) | 141 (94.00%) | 141 (94.00%) | 141 (94.00%) | 141 (94.00%) |
|  | Invalid | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Site 2 | Positive | 44 (9.78%) | 44 (9.78%) | 44 (9.78%) | 44 (9.78%) | 44 (9.78%) | 44 (9.78%) |
|  | Negative | 406 (90.22%) | 406 (90.22%) | 406 (90.22%) | 406 (90.22%) | 406 (90.22%) | 406 (90.22%) |
|  | Invalid | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Site 3 | Positive | 4 (2.84%) | 2 (1.42%) | 2 (1.42%) | 2 (1.42%) | 3 (2.13%) | 3 (2.13%) |
|  | Negative | 137 (97.16%) | 139 (98.58%) | 139 (98.58%) | 134 (95.04%) | 134 (95.04%) | 133 (94.33%) |
|  | Invalid | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (3.55%) | 4 (2.84%) | 5 (3.55%) |
| Site 4 | Positive | 3 (2.91%) | 9 (8.74%) | 9 (8.74%) | 9 (8.74%) | 7 (6.80%) | 10 (9.71%) |
|  | Negative | 100 (97.09%) | 94 (91.26%) | 94 (91.26%) | 94 (91.26%) | 96 (93.20%) | 93 (90.29%) |
|  | Invalid | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| TOTAL | Positive | 61 (7.23%) | 64 (7.58%) | 64 (7.58%) | 64 (7.58%) | 63 (7.46%) | 66 (7.82%) |
|  | Negative | 783 (92.77%) | 780 (92.42%) | 780 (92.4%) | 775 (91.82%) | 777 (92.06%) | 773 (91.59%) |
|  | Invalid | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (0.59%) | 4 (0.47%) | 5 (0.59%) |
| HIV |  |  |  |  |  |  |  |
| Site 1 | Positive | 20 (13.33%) | 23 (15.33%) | 23 (15.33%) | 23 (15.33%) | 23 (15.33%) | 23 (15.33%) |
|  | Negative | 130 (86.67%) | 127 (84.67%) | 127 (84.67%) | 127 (84.67%) | 127 (84.67%) | 127 (84.67%) |
|  | Invalid | 0 (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) |
| Site 2 | Positive | 33 (7.33%) | 33 (7.33%) | 33 (7.33%) | 33 (7.33%) | 33 (7.33%) | 33 (7.33%) |
|  | Negative | 417 (92.67%) | 417 (92.67%) | 417 (92.67%) | 417 (92.67%) | 417 (92.67%) | 417 (92.67%) |
|  | Invalid | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Site 3 | Positive | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
|  | Negative | 141 (100%) | 141 (100%) | 141 (100%) | 137 (97.16%) | 137 (97.16%) | 136 (96.45%) |
|  | Invalid | 0 (%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (2.84%) | 4 (2.84%) | 5 (3.55%) |
| Site 4 | Positive | 7 (6.8%) | 6 (5.83%) | 6 (5.83%) | 7 (6.80%) | 7 (6.80%) | 8 (7.77%) |
|  | Negative | 96 (93.2%) | 97 (94.17%) | 97 (94.17%) | 96 (93.20%) | 96 (93.20%) | 95 (92.23%) |
|  | Invalid | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| TOTAL | Positive | 60 (7.11%) | 62 (7.35%) | 62 (7.35%) | 63 (7.46%) | 63 (7.46%) | 64 (7.58%) |
|  | Negative | 784 (92.89%) | 782 (92.65%) | 782 (92.65%) | 777 (92.06%) | 777 (92.04%) | 775 (91.82%) |
|  | Invalid | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (0.47%) | 4 (0.47%) | 5 (0.59%) |