SUPLEMENTARY MATERIAL

Additional file 2.

Operational characteristics of dual POCT and routine tests (N=18)*

|  | Bioline POCT | Chembio POCT | HIV single rapid test | Syphilis single rapid test |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Clarity of kit instructions |  |  |  |  |
| Difficult to follow | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Fairy clear | 2 (11.11%) | 3 (16.67%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Very clear | 6 (33.33%) | 5 (27.78%) | 7 (38.89%) | 7 (38.89%) |
| Excellent | 8 (44.44%) | 8 (44.44%) | 7 (38.89%) | 6 (33.33%) |
| Missing | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) | 4 (22.22%) | 5 (27.78%) |
| Ease of use |  |  |  |  |
| Complicated | 0 (0%) | 1 (5.56%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Fairly easy | 9 (50%) | 7 (38.89%) | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) |
| Very easy | 4 (22.22%) | 5 (27.78%) | 9 (50%) | 9 (50%) |
| Excellent | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) | 3 (16.67%) | 3 (16.67%) |
| Missing | 3 (16.67%) | 3 (16.67%) | 5 (27.78%) | 5 (27.78%) |
| Ease of interpretation of results |  |  |  |  |
| Difficult | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Fairly easy | 5 (27.78%) | 4 (22.22%) | 0 (0%) | 1 (5.56%) |
| Very easy | 9 (50%) | 2 (11.11%) | 12 (66.67%) | 11 (61.11%) |
| Unambiguous | 1 (5.56%) | 10 (55.56%) | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) |
| Missing | 3 (16.67%) | 2 (11.11%) | 4 (22.22%) | 4 (22.22%) |
| Rapidity of test results |  |  |  |  |
| <20 | 9 (50%) | 10 (55.56%) | 12 (66.67%) | 11 (61.11%) |
| 20-30 minutes | 6 (33.33%) | 5 (27.78%) | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) |
| >30 minutes | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Missing | 3 (16.67%) | 3 (16.67%) | 5 (27.78%) | 6 (33.33%) |
| Hands-on time |  |  |  |  |
| <5 minutes | 4 (22.22%) | 5 (27.78%) | 8 (44.44%) | 8 (44.44%) |
| 5 minutes | 4 (22.22%) | 7 (38.89%) | 3 (16.67%) | 3 (16.67%) |
| 10 minutes | 4 (22.22%) | 1 (5.56%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| >10 minutes | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) |
| Missing | 4 (22.22%) | 3 (16.67%) | 6 (33.33%) | 6 (33.33%) |
| Training time required |  |  |  |  |
| <30 minutes | 5 (27.78%) | 6 (33.33%) | 10 (55.56%) | 10 (55.56%) |
| 30 minutes | 8 (44.44%) | 7 (38.89%) | 4 (22.22%) | 3 (16.67%) |
| 1 hour | 1 (5.56%) | 1 (5.56%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| >1 hour | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Missing | 2 (11.11%) | 2 (11.11%) | 4 (22.22%) | 5 (27.78%) |

*The providers from Site 3 only evaluated the operational characteristics of dual POCTs, as the routine tests in their site were performed in the laboratory.