Table S1. Diagnostic performance of KOH microscopy, fluorescence staining, and FMIA compared to the composite gold standard.

| Diagnostic modality | Test outcome | Gold standard positive(n = 241) | Gold standard negative(n = 59) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOH | Positive | 182 (TP) | 4 (FP) | 186 |
|  | Negative | 59 (FN) | 55 (TN) | 114 |
|  | Total | 241 | 59 | 300 |
| Fluorescence | Positive | 224 (TP) | 2 (FP) | 226 |
|  | Negative | 17 (FN) | 57 (TN) | 74 |
|  | Total | 241 | 59 | 300 |
| FMIA | Positive | 232 (TP) | 3 (FP) | 235 |
|  | Negative | 9 (FN) | 56 (TN) | 65 |
|  | Total | 241 | 59 | 300 |

FMIA, fluorescence microscopic image analyzer ; KOH, potassium hydroxide; TP, true positive; FP, false positive; FN, false negative; TN, true negative.