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	Time after starting KRT
	n
	CVVH
n=5
	CVVHD-HCO
n=5
	CVVHD-CS
n=5
	p

	Blood flow (ml/min)
	
	
	
	
	

	1h 
	15
	210 [190; 240]
	100 [95; 125]
	100 [80; 105]
	0.006

	6h
	15
	210 [190; 240]
	120 [95; 125]
	100 [80; 115]
	0.006

	12h
	14
	210 [190; 240]
	110 [93; 128]
	100 [80; 120]
	0.010

	24h
	13
	215 [185; 238]
	115 [93; 138]
	100 [80; 120]
	0.017

	Total turnover rate (ml/h)
	
	
	
	
	

	1h
	15
	2400 [2050; 2790]
	2000 [1800; 2500]
	2000 [1550; 2025]
	0.089

	6h
	15
	2400 [2050; 2790]
	2000 [1800; 2500]
	2000 [1550; 2025]
	0.089

	12h
	14
	2400 [2050; 2790]
	2200 [1750; 2500]
	2000 [1550; 2275]
	0.237

	24h
	13
	2375 [2025; 2860]
	2200 [1750; 2500]
	2000 [1550; 2275]
	0.237


Data presented as median [25th, 75th quantile]
CS CytoSorb®, CVVH continuous veno-venous hemofiltration, CVVHD continuous veno-venous hemodialysis, HCO high cut-off, KRT renal replacement therapy


