Additional file 8

Table S5 Linearity of the clonoSEQ Assay using cell lines

|  |  |  | Combined analysis |  |  | Summary of individual patient analyses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disease indication | Input DNA | Tested range | Linear range (MRD frequency) | Slope | Intercept | Slope range | Intercept range |
| ALL | 200 ng | 0 to 1 | 0 to 1 | 1.015 | –0.109 | 0.988 to 1.047 | –0.313 to 0.016 |
|  | 2 μg | 0 to 1 | 3.0x10-5 to 0.3 | 0.988 | –0.172 | 0.976 to 0.996 | –0.391 to –0.042 |
|  | 20 μg | 0 to 0.1 | 0 to 0.1 | 0.952 | –0.262 | 0.882 to 0.991 | –0.628 to –0.051 |
|  | 40 μg | 0 to 0.1 | 0 to 0.1 | 0.99 | 0.080 | 0.981 to 0.991 | 0.062 to 0.102 |
| MM | 200 ng | 0 to 1 | 0 to 1 | 1.028 | –0.066 | 0.978 to 1.113 | –0.077 to –0.044 |
|  | 2 μg | 0 to 1 | 9.8x10-6 to 0.3 | 1.015 | –0.033 | 0.985 to 1.064 | –0.084 to 0.016 |
|  | 20 μg | 0 to 0.1 | 0 to 0.1 | 0.978 | –0.145 | 0.960 to 0.993 | –0.222 to –0.041 |
|  | 40 μg | 0 to 0.1 | 0 to 0.1 | 1.01 | 0.109 | 0.981 to 1.056 | 0.079 to 0.153 |
| CLL | 200 ng | 0 to 1 | 0 to 1 | 0.994 | 0.018 | 0.978 to 1.011 | –0.045 to 0.129 |
|  | 2 μg | 0 to 1 | 0 to 0.1 | 1.004 | 0.034 | 0.998 to 1.016 | –0.045 to 0.161 |
|  | 20 μg | 0 to 0.1 | 0 to 1 | 0.994 | –0.033 | 0.974 to 1.019 | –0.159 to 0.111 |

ALL acute lymphoblastic leukemia, CLL chronic lymphocytic leukemia, MM multiple myeloma, MRD minimal residual disease.