| Supplementary Table 1. Binocular defocus curve of intraocular lenses. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monofocal | EM | EDOF |  |
| Defocus level | mean ± SD (log-MAR) | mean ± SD (log-MAR) | mean ± SD (log-MAR) | p value |
| +1.00 D | 0.13 ± 0.07 | 0.12 ± 0.06 | 0.12 ± 0.08 | =0.745 |
| +0.50 D | 0.05 ± 0.03 | 0.05 ± 0.03 | 0.05 ± 0.03 | =0.993 |
| 0.00 D | 0.00 ± 0.07 | 0.01 ± 0.04 | 0.01 ± 0.07 | =0.240 |
| -0.50 D | 0.04 ± 0.05 | 0.04 ± 0.04 | 0.03 ± 0.04 | =0.166 |
| -1.00 D | 0.13 ± 0.09 | 0.09 ± 0.08 | 0.07 ± 0.06 | <0.0001 = 0.0018-Mono-EM <0.0001-Mono-EDOF =0.1100-EM-EDOF |
| -1.50 D | 0.34 ± 0.12 | 0.15 ± 0.09 | 0.12 ± 0.05 | <0.0001 <0.0001-Mono-EM <0.0001-Mono-EDOF =0.0890-EM-EDOF |
| -2.00 D | 0.41 ± 0.11 | 0.36 ± 0.08 | 0.17 ± 0.08 | <0.0001 <0.0001-Mono-EM <0.0001-Mono-EDOF <0.0001-EM-EDOF |
| -2.50 D | 0.62 ± 0.08 | 0.49 ± 0.09 | 0.31 ± 0.05 | <0.0001 =0.0001-Mono-EM <0.0001-Mono-EDOF <0.0001-EM-EDOF |
| D: diopter, log-MAR: logarithm of the minimal angle of resolution, SD: standard deviation. |  |  |  |  |