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	Dose level
	Frequency (Hz)
	Duration (s)
	Energy (Joule)
	Charge (mC)

	1
	40
	0.5
	5.6
	32

	2a
	40
	0.75
	8.4
	48

	3b
	40
	1.25
	14.1
	80

	4
	40
	2.00
	22.5
	128

	5
	60
	2.00
	33.8
	192

	6
	60
	3.00
	50.7
	288

	7
	60
	4.50
	76.0
	432

	8
	60
	6.00
	101.4
	576


a: Start at level 2 in female patients; 
b: Start at level 3 in male patients.
