Table 4??. Maximal values of interfragmentary displacement components in each model (mm).

|  |  |  | Axial displacement | Superior-Inferior shear displacement |  | Anterior-posterior shear displacement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normal bone | Type 1 | Anterior Center Posterior | 4.12 |  | 4.12 |  | 0.01 |
|  |  |  | 4.04 |  | 4.04 |  | 0.004 |
|  |  |  | 4.23 |  | 4.23 |  | 0.03 |
|  | Type 2 | Anterior Center Posterior | 4.16 |  | 4.16 |  | 0.06 |
|  |  |  | 4.14 |  | 4.14 |  | 0.01 |
|  |  |  | 4.25 |  | 4.25 |  | 0.03 |
|  | Type 3 | Anterior Center Posterior | 4.11 |  | 4.11 |  | 0.004 |
|  |  |  | 4.11 |  | 4.11 |  | 0.007 |
|  |  |  | 4.19 |  | 4.19 |  | 0.06 |