
Table S1: The structural material coefficients of reconstructed pelvis
	Structural material
	Modulus of elasticity（MPa）
	Poisson's ratio

	Sacroiliac cortical bone
	170000
	0.3

	Sacroiliac cancellous bone
	800
	0.2

	pubic symphysis cartilage
	5
	0.45

	Sacroiliac cartilage
	11.85
	0.45

	Femoral cortical bone
	155000
	0.28

	Femoral cancellous bone
	389
	0.3

	Femoral head cartilage
	11.85
	0.45

	Acetabulum cartilage
	11.85
	0.45

	Artificial femoral head prosthesis (Delta ceramics)
	358000
	0.3

	Femoral stem prosthesis (Ti6Al4V)
	110000
	0.3

	Polyethylene liner (HXLPE)
	1000
	0.46

	Hemipelvic prosthesis (Ti6Al4V)
	110000
	0.3

	Locking screw, cancellous bone screw (Ti6Al4V)
	110000
	0.3



