Raw data for marginal adaptation test of  PEKK Endocrowns
	Region
	surface
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6
	P7
	P8
	P9
	P10

	Marginal
area
	Mesial
	69
	70
	70
	60
	80
	100
	70
	90
	60
	70

	
	Distal
	100
	80
	70
	90
	80
	100
	70
	90
	80
	70

	
	Buccal
	80
	70
	90
	80
	80
	90
	70
	80
	70
	90

	
	Palatal
	70
	80
	80
	90
	70
	70
	80
	70
	80
	80

	Pulpal
Wall
	Mesial
	80
	90
	100
	90
	80
	70
	70
	80
	100
	90

	
	Distal
	60
	70
	70
	60
	80
	60
	70
	80
	90
	80

	
	Buccal
	70
	80
	100
	90
	90
	70
	80
	70
	90
	100

	
	Palatal
	65
	80
	70
	60
	60
	90
	70
	60
	60
	100

	Pulpal
[bookmark: _GoBack]floor
	Mesial
	90
	100
	90
	80
	90
	100
	70
	70
	80
	80

	
	Distal
	80
	70
	90
	100
	100
	70
	80
	90
	70
	70

	
	Buccal
	95
	90
	80
	80
	70
	90
	90
	70
	70
	90

	
	Palatal
	85
	80
	80
	100
	90
	90
	70
	80
	80
	70




