	
	Delayed group

	
	3.5 mm diameter
	4.3 mm diameter
	t
	P value

	Number
	49
	4
	
	

	Entry deviation (mm)
	1.172 ± 0.511
	1.084 ± 0.176
	0.772
	0.462

	Apex deviation (mm)
	1.321 ± 0.512
	0.808 ± 0.554
	1.794
	0.159

	Angular deviation (°)
	2.922 ± 1.466
	2.998 ± 1.873
	0.079
	0.941


Table S1 The comparison results with regard to different implant diameters.


	
	Immediate group

	

	3.5 mm diameter
	4.3 mm diameter
	t
	P value

	Number
	46
	3
	
	

	Entry deviation (mm)
	1.183 ± 0.462
	0.748 ± 0.394
	0.772
	0.188

	Apex deviation (mm)
	1.290 ± 0.543
	1.138 ± 0.424
	1.794
	0.606

	Angular deviation (°)
	2.976 ± 1.434
	2.855 ± 3.434
	0.006
	0.957





	3.5 mm diameter
	Delayed group
	Immediate group
	t
	P value

	Number
	49
	46
	
	

	Entry deviation (mm)
	1.172 ± 0.511
	1.183 ± 0.462
	0.109
	0.913

	Apex deviation (mm)
	1.321 ± 0.512
	1.290 ± 0.543
	0.291
	0.772

	Angular deviation (°)
	2.922 ± 1.466
	2.976 ± 1.434
	0.182
	0.856





	4.3 mm diameter
	Delayed group
	Immediate group
	t
	P value

	Number
	4
	3
	
	

	Entry deviation (mm)
	1.084 ± 0.176
	0.748 ± 0.394
	1.379
	0.274

	Apex deviation (mm)
	0.808 ± 0.554
	1.138 ± 0.424
	0.894
	0.413

	Angular deviation (°)
	2.998 ± 1.873
	2.855 ± 3.434
	0.065
	0.952



