Supplementary Table 3

| Sample amount(g) | Ganoderic Acid A(mg) |  | Content(‰) | RSD(%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.0003 | - 1.0762 |  | - 1.08 | - 4.78 |
| - 1.0000 | - 0.9869 |  | - 0.99 | - 4.42 |
| - 1.0004 | - 1.0952 |  | - 1.09 | - 3.75 |
| - 1.0002 | - 0.9945 |  | - 0.99 | - 3.26 |
| - 1.0005 | - 1.0521 |  | - 1.05 | - 4.50 |