Table S2 Intra-day and inter-day accuracy and precision of analytes in rats blank samples.   

	Concentration

(ng/mL)
	MON
	DA

	
	Precision (RSD%)
	Accuracy (RE%)
	Precision (RSD%)
	Accuracy (RE%)
	

	
	Intra-day

(n=5)
	Inter-day

(n=15)
	Intra-day

(n=5)
	Inter-day

(n=15)
	Intra-day

(n=5)
	Inter-day

(n=15)
	Intra-day

(n=5)
	Inter-day

(n=15)

	5
	9.26
	7.48
	-9.14
	-8.95
	5.75
	3.83
	-5.41
	7.99

	1000
	0.81
	1.12
	4.28
	-1.17
	2.39
	2.39
	0.46
	8.09

	4000
	0.79
	1.55
	2.16
	-3.51
	5.19
	5.01
	-7.72
	1.86


