Supplementary table 3. Standard curves, detection ions and detection ranges of 8 compounds in QRHXF.
	No.
	Compound Name
	tR (min)
	MS (m/z)
	Regression Equation
	r2
	Test Range (ug/mL)

	1
	Albiflorin
	4.67
	525.1608 
[M+COOH-H]-
	Y=152779*X-3661
	0.9993
	0.132-8.48

	2
	Paeoniflorin
	5.13
	525.1608 
[M+COOH-H]-
	Y=179016*X-15742
	0.9933
	0.312-19.9

	3
	Baicalin
	7.25
	445.0771 [M-H]-
	Y=144775*X-19305
	0.9992
	0.677-43.3

	4
	Oroxylin A-7-O-glucuronide
	8.13
	459.0927 [M-H]-
	Y=257003*X-6235
	0.9978
	0.135-8.63

	5
	Wogonoside
	8.52
	459.0927 [M-H]-
	Y=244667*X+1566
	0.9990
	0.305-19.5

	6
	Baicalein
	10.2
	269.0450 [M-H]-
	Y=531463*X-72580
	0.9927
	0.140-8.96

	7
	Wogomn
	12.2
	283.0606 
[M-H]-
	Y=722076*X-43697
	0.9957
	0.0706-4.52

	8
	Oroxylin A
	12.8
	283.0606 
[M-H]-
	Y=452467*X-65404
	0.9950
	0.0630-4.03



