|  | Manufacturer | Field of view | Digital image capture | Cost ($AUD) | Dimensions (W x D x H cm) | Weight (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMC | Topcon a | 45°/30° | Yes | 74 960 | 30.7–44.3× 47.2- 66.8 × 51.8–72.2 | 21 |
| TDO | Welch Allyn a | 5° | No | 865.05 | 5.1 × 8.6 × 4.5 | 0.35 |
| PO | Welch Allyn a | 25° | Possible (can have an iExaminer adaptor fitted) | 1443.70 | 19.8 × 11.8 × 5.4 | 0.3 |
| iE | Welch Allyn a,b,c | 25° | Yes | 69.4 | 29 x 12.1 x 6 | 0.3 |
| DE | D-Eye a,b | 10° | Yes | 631 | 5 × 2.1 × 0.97 | 0.027 |
| P | Sydney Scientific a,b | 5-8° | Yes | 43 | 2.5 x 2.5 | 0.019 |

a = details supplied by distributors; b = also requires smartphone; c = also requires PO; NMC = non- mydriatic camera; TDO = traditional direct ophthalmoscope; PO = Panoptic ophthalmoscope; iE = iExaminer; DE = D- eye; P = prototype).