[bookmark: _GoBack]Table S2. Reproducibility of LSDV RPA assay using data sets of eight RPA assay runs using the DNA molecular standards. 107-103 DNA molecules were detected 8 out of 8 runs; 102, 7/8 and 101, 2/8.

	Conc.
	Run (threshold time in minutes)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	101
	Neg
	10.70
	Neg
	Neg
	Neg
	Neg
	Neg
	7.00

	102
	5.30
	7.70
	8.70
	9.30
	10.00
	8.00
	Neg
	7.30

	103
	5.70
	7.00
	7.00
	6.70
	6.00
	5.70
	6.00
	5.70

	104
	5.30
	5.30
	5.30
	5.70
	5.70
	5.30
	6.00
	5.70

	105
	5.30
	5.30
	5.30
	5.70
	5.30
	5.30
	5.30
	5.30

	106
	3.70
	5.30
	5.30
	5.30
	5.30
	5.30
	5.30
	5.30

	107
	2.00
	3.30
	3.70
	3.30
	3.30
	3.00
	3.30
	3.30
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