Table S2. Reproducibility of LSDV RPA assay using data sets of eight RPA assay runs using the DNA molecular standards. 107-103 DNA molecules were detected 8 out of 8 runs; 102, 7/8 and 101, 2/8.

| Conc. | Run (threshold time in minutes) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101 | Neg | 10.70 | Neg | Neg | Neg | Neg | Neg | 7.00 |
| 102 | 5.30 | 7.70 | 8.70 | 9.30 | 10.00 | 8.00 | Neg | 7.30 |
| 103 | 5.70 | 7.00 | 7.00 | 6.70 | 6.00 | 5.70 | 6.00 | 5.70 |
| 104 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.70 | 5.70 | 5.30 | 6.00 | 5.70 |
| 105 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.70 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 106 | 3.70 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 107 | 2.00 | 3.30 | 3.70 | 3.30 | 3.30 | 3.00 | 3.30 | 3.30 |