Table S1. Detection of CPV-2 in clinical samples by real-time RPA, real-time PCR and SNAP

	Sample number
	Detection results

	
	real-time RPA
(TT)
	real-time PCR
(Ct)
	SNAP
(+/-)

	1
	2.77
	14.54
	+

	2
	3.73
	16.53
	+

	3
	-
	>40
	-

	4
	8.57
	32.74
	-

	5
	5.47
	19.92
	+

	6
	3.25
	27.47
	+

	7
	-
	>40
	-

	8
	6.28
	22.94
	+

	9
	12.52
	37.09
	-

	10
	4.17
	17.29
	+

	11
	11.93
	34.44
	-

	12
	5.75
	19.28
	+

	13
	-
	>40
	-

	14
	13.17
	35.69
	-

	15
	9.70
	27.65
	-

	16
	5.95
	23.14
	+

	17
	10.85
	27.76
	+

	18
	9.03
	32.99
	-

	19
	6.70
	23.00
	+

	20
	-
	>40
	-

	21
	-
	>40
	-

	22
	10.58
	30.46
	+

	23
	9.70
	29.79
	+

	24
	14.60
	36.40
	-

	25
	4.50
	20.03
	+

	26
	4.43
	17.63
	+

	27
	-
	>40
	-

	28
	15.07
	36.16
	-

	29
	8.90
	28.05
	+

	30
	4.92
	18.47
	+


Note: ‘+’means positive; ‘-’means negative.
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