Supplementary data

Additional file 1

Additional file 1: Assay Sensitivities (minimum detectable concentrations, pg/mL) of analytes.

| Cytokine | MinDC (pg/ml) | MinDC+2SD (pg/ml) |
| --- | --- | --- |
| GM-CSF | 7.5 | 15.0 |
| IFNγ | 0.8 | 1.1 |
| IL-10 | 1.1 | 1.6 |
| IL-12P70 | 0.6 | 1.0 |
| IL-13 | 1.3 | 1.9 |
| IL-1β | 0.8 | 1.0 |
| IL-2 | 1.0 | 1.6 |
| IL-4 | 4.5 | 7.1 |
| IL-6 | 0.9 | 1.3 |
| IL-7 | 1.4 | 2.4 |
| IL-8 | 0.4 | 0.7 |
| TNFα | 0.7 | 1.1 |