Additional file 4: Table S1. Gradient elution programme

| Time (min) | Solvent A (%) | Solvent B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0.0 | 100 | 0 |
| 12.0 | 100 | 0 |
| 16.0 | 48 | 52 |
| 20.0 | 48 | 52 |
| 20.1 | 100 | 0 |
| 25.0 | 100 | 0 |