| Gene ID | Primer name | Sequence (5'-3') | Master mix | Assay parameters | Melt parameters | Melting Tm peak | Expected product size |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| histidine-rich protein II (PF3D7_0831800) | Hrp-2_New_2F (exon2) | ATAATTCCGCATTTAATAATAACTTGTGT | Hot FirePol EvaGreen qPCR Mix, Solis Biodyne 1X (#08-24-00020), Primers 150 nM, 5 μl DNA template, Total volume 20 μl | 1 cycle: 95°C-15 min 45 cycles: 95°C-15 sec/ 60°C-630C* -20sec/ 72°C-20 sec 95°C-2min 68°C-2 min | From 68 to 90°C, increment 0.2°C for 0.05 sec | 75.0-75.40C | 100 bp |
|  | Hrp-2_New_2R (exon2) | GCATCATCTACATGTGCTTGAGTT |  |  |  |  |  |
| histidine-rich protein III (PF3D7_1372200) | Hrp-3_New_2F (exon2) | GCTGATGCTAATCACGGATTTC |  |  |  | 78.4-78.80C | 108 bp |
|  | Hrp-3_New_2R (exon2) | GGCATCGTCATGGTGAGAAT |  |  |  |  |  |
| Plasmodium falciparum tubulin beta chain (PF3D7_1008700) | Pftub_1F | TGATGTGCGCAAGTGATCC |  |  |  | 78.8-79.20C | 79 bp |
|  | Pftub_1R | TCCTTTGTGGACATTCTTCCTC |  |  |  |  |  |

*63°C: annealing temperature for RT-PCR Pftubulin