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	Peripheral blood microscopy of pregnant women as a reference test method (MiP= 460)

	
	TP
	FP
	FN
	TN
	Sensitivity (95% CI)
	Specificity (95% CI)
	PPV (95% CI)
	NPV (95% CI)
	Accuracy (95% CI)
	Kappa (95% CI)
	AUC (95% CI)
	p

	1. RDT
	70
	9
	13
	368
	84.3% (81.0-87.6)
	97.6% (96.2-99.0)
	88.6% (85.7-91.5)
	96.6% (94.9-98.2)
	95.2% (92.8-96.9)
	0.835 (0.768-0.901)
	0.807 (0.696-0.918)
	< 0.001

	2. qPCR
	26
	9
	1
	106
	96.3% (93.2-99.4)
	92.2% (87.7-96.6)
	74.3% (67.1-81.4)
	99.1% (97.5-100.6)
	93.0% (87.4-96.5)
	0.795 (0.673-0.916)
	0.942 (0.892-0.993)
	< 0.001

	3. Microscopy & RDT combined
	70
	9
	13
	368
	84.3% (81.0-87.6)
	97.6% (96.2-99.0)
	88.6% (85.7-91.5)
	96.6% (94.9-98.2)
	95.2% (92.8-96.9)
	0.835 (0.768-0.901)
	0.974 (0.949-0.998)
	< 0.001




