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	Analyte
	Precursor Ion
	Product Ion
	Fragmentor
	CID
	Polarity

	Sphinganine(d16:0)
	274.1
	256.2
	120
	17
	Positive

	Sphinganine(d18:0)
	302.3
	284.4
	150
	21
	Positive

	Phytosphingosine
	318.0
	256.3
	105
	19
	Positive

	S1P
	380.4
	264.4
	135
	10
	Positive

	[bookmark: _Hlk119952120]Sphingosine(d17:1)
	286.2
	268.2
	135
	10
	Positive



