Supplementary Table 1. The tFUS parameters and the main effects on motor cortex

| Targets | f0 (MHz) | PRF (Hz) | DCpulse train (%) | PTD (s) | ISPTA (W/cm2) | ISPPA (W/cm2) | pr (MPa) | MI | Main effects | Online/ Offline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor cortex | 0.5 | 1000 | 10-36 | 0.4-0.5 | 0.93-6.16 | 6-17.12 | 0.52-0.64 | 0.74-0.90 | Inhibition | Online |
|  | 0.5 | 300, 3000 | 6, 60 | 0.5 | 0.7 | 5.9 | - | - | Excitation | Online |
|  | 0.5 | 10 | 30 | 40 | 9 | 30 | 0.495 | 0.70 | Inhibition | Offline |
|  | 0.25 | 10, 100 | 10 | 120 | 0.5 | 5 | - | - |  |  |
|  | 0.5 | 5 | 10-15 | 80-120 | 0.17-0.34 | 1.69-2.93 | 0.21-0.27 | 0.3-0.38 | Excitation | Offline |

Abbreviation: f0: fundamental frequency; PRF: pulse repetition frequency; DCpulse train: duty cycle of a pulse train; PTD: pulse train duration; ISPTA: Intensity Spatial Peak Temporal Average; ISPPA: Intensity Spatial Peak Pulse Average; pr: peak-rarefactional pressure; MI: mechanical index