Supplementary Table 2. The tFUS parameters and the main effects on sensory functions

| Targets | f0 (MHz) | PRF (Hz) | DCpulse train (%) | PTD (s) | DCpulse train repeat (%) | PTRD (s) | ISPTA (W/cm2) | ISPPA (W/cm2) | MI | Main effects | Online/ Offline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 & VPL | 0.5 | 1000 | 36 | 0.5 |  | - | - | 14.56-23.87 | 0.89-1.13 | Inhibition | Online |
| Insula & dACC | 0.5 | 1000 | 36 | 1 |  | - | 1.5-5.38 | 3.5-4.5 | 0.2-0.57 | Inhibition | Both |
|  |  |  |  |  | 16.7 | 600 |  |  |  |  |  |
| Thalamus | 0.65 | 10 | 5, 70 | 30 | 50 | 720-1200 | 0.72-1 | - | - | Inhibition | Both |
| S1, S2, VPL | 0.21-0.5 | 300-1400 | 6-70 | 0.2-0.5 | - | - | 0.34-17.5 | 3-35 | 0.62-1.10 | Excitation | Both |
|  |  |  |  |  | 4.8 | 1280 |  |  |  |  |  |

Abbreviation: f0: fundamental frequency; PRF: pulse repetition frequency; DCpulse train: duty cycle of a pulse train; PTD: pulse train duration; DCpulse train repeat: duty cycle of a pulse train repeat; PTRD: pulse train repeat duration; ISPTA: Intensity Spatial Peak Temporal Average; ISPPA: Intensity Spatial Peak Pulse Average; MI: mechanical index