Additional file

Dose-volume constraints for treatment planning.

Prostate 	V (35 or 36.25 Gy) ≥ 99 %

PTV 	V (35 or 36.25 Gy) ≥ 95 %

Rectum 	max dose 38 Gy

V (36.00 Gy) < 1 cc

V (25.00 Gy) < 20 cc

V (36.25 Gy) < 5 %

V (32.63 Gy) < 10 %

V (29.00 Gy) < 20 %

V (18.13 Gy) < 50 %

Bowel 	V (25.00 Gy) < 1 cc

Bladder 	max dose 38 Gy

V (37.50 Gy) < 5 cc

V (37.00 Gy) < 10 cc

Bladder wall	V (18.30 Gy) < 15 cc

Urethra 	max dose 40 Gy