|  | Ventilation during CPB (n=20) | No Ventilation during CPB (n=20) |
| --- | --- | --- |
| Theoretical FRC (mL) | 3472 ± 207 | 3587 ± 173 |
| Preoperative SpO2 (%) | 95 ± 7 | 97 ± 2 |
| Ventilator settings : T0: tidal Volume (ml/kg) RR (/min) PEEP (cmH2O) FiO2 (%) T1: Tidal volume (ml/kg) RR (/min) PEEP (cmH2O) FIO2 (%) T2: Tidal volume (ml/kg) RR (/min) PEEP (cmH20) FiO2 (%) | 7,1 ± 0,8 15 ± 2 6 ± 1,7 63 ± 15 7,1 ± 0,8 16 ± 3 6,3 ± 2,7 58 ± 11 7,2 ± 0,9 17 ± 3 6,1 ± 1,3 44 ± 9 | 7 ± 0,6 15 ± 2 6,5 ± 1,9 66 ± 14 6,9 ± 0,5 15 ± 2 6,4 ± 1,8 63 ± 13 6,9 ± 0,6 17 ± 2 6,4 ± 1,5 45 ± 10 |
| Ventilator settings during CPB: Tidal volume (mL/kg) RR (/min) PEEP (cmH2O) FiO2 (%) | 2.6 ± 0.6 9 ± 2 5 ± 1 40 ± 10 | - - - |

Supplementary File 3: respiratory settings in the 2 groups at the 3 different time-points and during CPB period. PEEP: positive end expiratory pressure; RR: respiratory rate; FRC: functional residual capacity; T0: after orotracheal intubation; T1: end of surgery; T2: 1 hr after ICU admission.